РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-167/15-02

Датум: 18.09.2015. године

Измене и допуне конкурсне документације, ЈНВВ 10/15 Радови на изградњи гондоле на Златибору са претећим објектима по систему „кључ у руке“ и услуга грађевинског, машинског и електро надзора при изградњи гондоле на Златибору

Мења се конкурсна документација на страни 4. **3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ**

Тако што се постојећи текст „**Предмет јавне набавке**

ставка **-** 2 електромотора снаге 1100 kw на међустаници, мења, и након измена гласи:

два мотора снаге по 810кVА а трафостаница 2x1000 кVА

У наставку се налази појашњење.



