**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**

**Општинска управа**

**Број: 404-27/18-02**

**Датум: 23.05.2018. године**

**Ч а ј е т и н а**

Питања и одговори за ЈНВВ 07/18 Измештање и изградња далековода

Питање 1: Грађевински радови позиција 11 - молимо за ближи опис поменуте позиције са детаљима исте.

Одговор 1: Детаљи ће се знати када се уради позиција 10. Када се уради пројекат, из пројекта ће се тачно знати детаљан опис. Пројекат је у позицији 10.

Питање 2: Грађевински радови позиција 16 - молимо за количину постојећих стубова

Одговор 2: Стубова има 5.

Питање 3: Позиција 1 Набавка и транспорт материјала и опреме за кабловски вод ниједна позиција не садржи уградњу материјала. Да ли то значи са се врши само набавка и транспорт, а не и уградња?

Одговор 3. Поред набавке и транспорта врши се и уградња.

Питање 4: Позиција 2 грађевински радови, под тачком 1 није унета количина. Колико метара износи траса?

Одговор 4: Траса износи 1150м

Питање 5: На позицији 2.2 (грађевински радови, позиција 2) је прецизирано да је категорија земље VI и III, да ли је направљен превид па уместо категорије VI треба да стоји IV?

Одговор 5: Уместо VI треба да буде IV. Значи категорија земље IV и III.

Питање 6: На позицији 2.1 (грађевински радови, позиција 1) није прецизирана метража трасе?

Одговор 6: Траса је 1150м

Питање 7: Да ли позиција 1.1. (НАБАВКА И ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА КАБЛОВСКИ ВОД, позиција 1) подразумева и полагање каблова или полагање каблова изводи инвеститор?

Одговор 7: Позиција подразумева и полагање кабла које врши извођач.