**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**

**Општинска управа**

**Број: 404-67/19-02**

**Дана: 05.02.2020. године**

**Ч а ј е т и н а**

**Питања и одговори за ЈНВВ 16/19 Радови на обнови и унапређењу објекта основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ у Сирогојну**

Питање 1: Може ли се предмер дати у excel-u, посебно јер се тражи достава понуде и у електронском облику?

Одговор 1: Не можете давати предмер у excel-u

Питање 2: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, позиција бр. 5 – инсталација за грејање олука и олучних вертикала,

* У тачкама 5.6 , 5.7 i 5.8 наводе се каблови типа VCDR 40,... 40W/m. Не постоје VCDR каблови снаге 40W/m већ 20W/m.

Одговор: Нудити грејни кабл VCDR 20- 20W/m1. Нудити специфициране дужине од L=19 m

* У позицији 5.8 тражи се дужина 8m снаге 880W, што би значило да је кабл 110W/m   ???

Одговор: Дужина кабла у олучној вертикали je 2x8=16 m. Нудити 1xkabal VCDR L=19m.

Питање 3: Prilikom obilaska lokacije i uvida u projekat primetili smo greške u predmeru i predračunu radova. Molimo pojašnjenje sledećeg:

1) Škola - Parterno uređenje pozicija I.5 nije tačna količina:

U predmeru stoji  165m2,  a uvidom u projektnu dokumentaciju količina po napomenutoj poziciji bi trebalo da iznosi 110m2  .

Odgovor 3: Izvrsene su izmene kod parternog uređenja.

Pitanje 4: Smatramo da bi kao dokaz o poslovnom kapacitetu bila relevantna I privremena situacija kojom su izvršeni određeni radovi ( postavljanje fasadne cigle ili listele). Stoga , molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u delu poslovnog kapaciteta u kome će traženi dokazi biti : potvrda naručioca o traženoj reference, ugovor koji je vezan za predmetnu reference, okončana **ili** privremena situacija kojom se dokazuje da su predmetni radovi izvršeni.

Odgovor 4: Potvrda o uspesno I kvalitetno zavrsenom poslu je okoncana situacija, tako da je potrebno istu dostaviti kao dokaz.

Dostavljamo izmene konkursne dokumentacije.