**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**

**Општинска управа**

**Број: 404-11/20-02**

**Дана: 30.03.2020. године**

**Ч а ј е т и н а**

**Питања и одговори за ЈНВВ 06/20 Радови на изградњи управне зграде КЈП ‘’Златибор’’, са радионицом и пратећим објектима**

Питање 1: Обавезни услови, тачка 4 наведено је:

4 Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати *да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).*

Напомена:

*„Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара.*

*Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашнјих полсова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције“.*

**Обзиром да у достављеном предмеру и предрачуну  не постоје инсталације дојаве пожара сматрамо да овај услов није потребан те стога молимо Ваше мишљење по овом питању**

Одговор 1: Биће избрисан услов под тачком 4 тј. *„Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара.*

*Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашнјих полсова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције“.*

Питање 2: Додатни услови, тачка 3 технички капацитет

|  |  |
| --- | --- |
| Камион „сандучар“ или киперносивости од 5т до 15т | комада  2 |

**Може ли камионима носивост бити већа од 15 т, тј. да ли можемо доставити тражену докментацију за камион носивости од 20т или сл?**

Одговор 2: Може се доставити документација за камион и веће носивости од 15 т односно носивост може бити од 5т и већа.

Питање 3: Предмер и предрачун радова, ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

2. ВОДОВОД - позиција

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nabavka materijala i izrada priključka na uličnu vodovodnu mrežu. Priključak izvodi nadležno komunalno preduzeće. Obračun je po komadu kompletno izvedenog priključka, sa uračunatim svim potrebnim materijalom, iskopima, nasipima i radom. | kom | 1 |

**Да ли ову позицију** **треба нудити, јер радове из ове позиције изводи надлежно комунално предузеће?**

Одговор 3: Потребно је нудити ову позицију, али понуђач треба да узме понуду надлежног комуналног предузећа ЈК „Водовод Златибор“ из Чајетине.