**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**

**Општинска управа**

**Број: 404-11/20-02**

**Дана: 06.03.2020. године**

**Ч а ј е т и н а**

**Питања и одговори за ЈНВВ 06/20 Радови на изградњи управне зграде КЈП ‘’Златибор’’, са радионицом и пратећим објектима**

Питање 1: Молимо да у оквиру позиција унутрашње и фасадне столарије, за све објекте који су предмет понуде, наведете боју ПВЦ столарије, јер боја ПВЦ профила знатно утиче на цену истих, а самим тим и на вредност целокупне понуде.

Одговор 1: Бела боја

Питање 2: У предмеру и предрчану, Управна зграда-објекат 5, 8. Унутрашња браварија, позиција израде, транспорта и уградње монтажних преграда у санитарном чвору приземља, стоји да преграде треба израдити од сигурносног ламелираног стакла д=8-13 мм. С обзиром да се ради о санитарним чворовима, молимо Вас да потврдите да преграде треба израдити од сигурносног ламелираног стакла.

Одговор 2: Преграде треба израдити од сигурносног ламелираног стакла.