**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**

**Општинска управа**

**Број: 404-22/20-02**

**Дана: 04.06.2020. године**

**Ч а ј е т и н а**

**Измене и допуне конкурсне документације за ЈНВВ 09/20 изградња трим стазе и подлоге за игралишта**

Мења се конкурсна документација на страни 6 Додатни услови члан 76. у делу Сертификати за тартан, и опрему за zip line. Након измена гласи:

За тартан доставити извештај о испитивању спортских подлога издат од стране акредитоване лабораторије по стандарду 18035-6:2014-12 или „одговарајући“, а за опрему за zip line остаје сертификат као што је наведено у конкурсној документацији.

Мења се конкурсна документација на страни 15, тачка 5.16 и након измена гласи:

**5.16 ДИНАМИКА ВРШЕЊА РАДОВА И ДРУГИ УСЛОВИ**

Предметни радови вршиће се на Златибору, на делу кат.парцеле 4572/47, КО Чајетина.

Рок за израду идејног пројекта је 10 дана од дана потписивања уговора.

Рок за извођење радова је 70 дана од дана одобрења пројекта од стране наручиоца

**Гарантни рок**

Гарантни рок на све изведене радове не може бити мањи од две године од дана пријема изведених радова.

Мења се модел уговора, Члан 4. сред. фин.обез. и члан 6. рок за извођење радова.

У наставку дајемо нови, измењен модел уговора.

Мења се образац број 3- образац понуде са структуром цене, у делу рок за извођење радова, и у наставку достављмо нови, измењен наведени образац.

**МОДЕЛ УГОВОРА**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број:404-22-7/20-02

Датум:

Ч а ј е т и н а

 У Г О В О Р ( МОДЕЛ )

о радовима на изградњи трим стазе и подлоге за игралишта

 у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ-р 09/20

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 1. Општина Чајетина, Општинска управа

 (у даљем тексту Наручилац)

 ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина

 Мат. број : 07353553 ПИБ : 101072148

које заступа начелник општинске управе

 Милица Стаматовић

и

 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(** у даљем тексту Понуђач )

ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 Мат. број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 које заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 и 3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(** у даљем тексту Подизвађач)

ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 Мат. број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 које заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ако наступа са подизвођачима уписати назив подизвођача и

 попунити податке).

**Члан 1.**

ПРЕДМЕТ УГОВОРА**:** Радови на изградњи трим стазе и подлоге за игралишта на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈНВВ-р 09/20 а све према понуди изабраног понуђача.

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈНВВ-р 09/20 Набавка радова на изградњи трим стазе , Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује да изврши радове и набави потребна добра, све у складу са техничком спецификацијом које је саставни део овог уговора, према условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2020. године, заведеној код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.2020. године, а која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

**Члан2.**

Цена за уговорене радове износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, без обрачунатог ПДВ-а.

Цена за уговорене радове износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

Јединичне цене из усвојене понуде наручиоца су непроменљиве.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом за 2020. Годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години вршиће се до висине одобрених апропријација ( средства на позицији у фин.плану за ту намену ), позиција 130, конто 424.

**Вишак радова**

Ако се појави потреба за извођењем вишка радова (количине изведених уговорених радова које прелазе уговорене количине) извођач је дужан да застане са извођењем радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца. По добијању писмене сагласности наручиоца уз сагласност са надзорним органом извођач радова ће извести вишак радова.

Вишак изведених радова не може бити већи од 10% од вредности уговора. Уз сагласност са надзорним органом,наручилац ће у случају извођења вишкова радова донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

**Члан 3.**

Наручилац ће плаћање уговорене цене, из члана 2.овог уговора, извршити преносом средстава на рачун Извођача у року од 45 дана од пријема рачуна са пратећом документацијом, и то:

* пивременим и окончаним ситуацијама, у висини вредности изведених радова;
* коначним рачуном, по испоруци и завршетку свих уговорних радова.

Извођач се обавезује да ради благовременог плаћања Наручиоцу достави:

* уз привремене и окончане ситуације Записник о извршеним радовима, потписан од надзорног органа Наручиоца и овлашћеног представника Извођача;
* за коначно плаћање, кончани рачун и Записник о коначној примопредаји

радова, у смислу члана 10. овог уговора, потписан од надзорног органа Наручиоца и овлашћеног представника Извођача.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 **Члан 4.**

  Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Сваки понуђач је дужан да, за озбиљност понуде, уз понуду достави неопозиву, безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију на износ од 10% вредности понуде без пдв, издату од своје пословне банке.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да важи најмање колико и важење понуде. Наручилац ће наплатити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија у року који одреди наручилац не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року утврђеног конкурсном документацијом

 Банкарска гаранција за добро извршење посла

За добро извршење посла понуђач је дужан да, у корист Наручиоца, обезбеди неопозиву, безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију на износ од 10% уговорене вредности увећане за износ ПДВ-а, издату од своје пословне банке.

Гаранција ступа на снагу даном издавања, са роком важности 30 дана дужим од истека уговореног рока за извршење обавезе. ( Рок за извођење радова је 45 дана од дана увођења у посао).

Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана потписивања овог Уговора. Уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року утврђеном конкурсном документацијом, Наручилац ће наплатити   банкарску гаранцију дату на име озбиљности понуде.

Меница за отклањање грешака у гарантном року Извођач је дужан да, у корист Наручиоца, обезбеди неопозиву, безусловну, наплативу на први позив меницу на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а. Меница ступа на снагу даном издавања, са роком важности 30 дана дужим од истека гарантног рока (гарантни рок је 2 године од дана окончања конкретног посла).

Испоручилац предаје Наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, најкасније 15 дана пре истека рока за извршење уговорне обавезе (односно потписивања Записника и Окончане ситуације). Уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за отклањање грешака у гарантном року на начин и у року утврђеног конкурсном документацијом, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију дату на име доброг извршења посла.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе , мора се продужити рок важности сред.обезбеђења.

**Квалитет материјала**, ГАРАНТНИ РОК

**Члан 5.**

Извођач је дужан да уграђује материјал који одговара прописаном или уговореном квалитету. Ако је потребно, извођач је дужан да изврши одговарајуће испитивање материјала. Трошкове испитивања материјала сноси извођач.

Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(минимум 2 године) од коначне примопредаје радова и сачињавања извештаја о извршеним радовима.

Уколико се у гарантном року јаве неки недостаци, Извођач је дужан да их без одлагања, а најдуже у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева за отклањање грешака у гарантном року од стране одговорног лица Наручиоца, отклони о свом трошку.

Ако Извођач недостатке које се јаве у гарантном року не отклони у року из овог члана

Наручилац има право да, на терет Извођача, ангажује другог извођача радова за отклањање тих недостатака за шта ће искористити средства финансијског обезбеђења ближе описана у члану 4. Овог уговора.

РОК

**Члан 6.**

Предметни радови вршиће се на Златибору, на делу кат.парцеле 4572/47 КО Чајетина.

Рок за израду идејног пројекта је 10 дана од дана потписивања уговора.

Рок за извођење радова је 70 дана од дана одобрења пројекта од стране наручиоца

ВИША СИЛА

**Члан 7.**

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе из претходног члана.

Уговорени рок, из члана 6., продужиће се за онолико дана, колико су трајале околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједнички констатовати у писаном документу – записнику.

**Члан 8.**

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''.

Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанело претерано велики губитак. Као случајеви ''више силе'' сматрају се: поплава, пожар и друге природне катастрофе, рат или мобилизација.

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и штрајк радне снаге.

Уговорна страна, која се позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива и достави

одговарајуће јавне исправе које указују на основаност позивања на вишу силу. Друга страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', доказе о околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.

Уколико се утврди постојање ''више силе'' одлаже се рок извршења уговорених обавеза за период трајања ''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна страна нема права да захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за период трајања ''више силе'' и њених последица.

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не може се позивати на ''вишу силу''.

УГОВОРНА КАЗНА

**Члан 9.**

Ако Извођач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:

* у случају неиспуњења уговорних обавеза у висини 10% (десет процената) од укупно уговорене цене без ПДВ-а, у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.Уговор ће бити раскинут,а уговорна казна биће наплаћена активирањем финансијског средства обезбеђења
* у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из члана 6. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 7. овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини 0,1% (0,1 проценат) од укупно уговорене цене, с тим што укупан износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене.

 У укупну уговорену цену радова не улази вредност раније завршеног и предатог дела, који представња економско-техничку целину и као такав се може самостално користити. У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача, Наручилац без посебног саопштења Извођачу задржава своје право на уговорну казну. Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза из Записника о коначној примопредаји радова, из члана 11.овог уговора, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Извођача, и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје радова, који су предмет изградње односно дела инфраструктуре који представња економско-техничку целину и може се самостално користити.

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Извођача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

**Члан 10.**

Извођач се обавезује да:

**1.** Да изведе радове,који су предмет овог уговора, у свему према техничким условима из конкурсне документације и усвојеној понуди са предмером радова, квалитетно, поштујући професионална правила струке ангажованих на извршење уговорених обавеза, у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима;

**2.** Уговорне обавезе изврши у року утврђеном чл. 6. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 7. овог уговора;

**3.** За време извршења уговорних обавеза, све до њихове предаје Наручиоцу, чува постојећу инфраструктуру и инсталације и преда их у стању у каквом их је примио;

**4.** Надзорном органу Наручиоца омогући вршење надзора у току извођења уговорених радова и да води дневник и осталу пратећу документацију предвиђену важећим прописима које уредно подноси на увид и оверу надзорном органу Наручиоца;

**5.** Именује одговорно лице за извођење радова и о томе писмено обавести Наручиоца;

**6.** Надокнади штете које приликом извршења уговорних обавеза причини својом кривицом приватним власницима и правним лицима;

**7.** Приликом извођења радова достави: атестну документацију за материјале које намерава да угради;

**8.** Предузме законом прописане мере заштите на раду;

**9.** За свако одступање од уговорних обавеза, у односу на техничку документацију, мора имати писмену сагласност надзорног органа Наручиоца уписану у дневник;

**10.** Све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

**Члан 11.**

Наручилац се обавезује да:

**1.** Извођачу омогући несметани приступ предметној инфраструктури;

**2.** Именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

**3.** Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извршењем уговорних обавеза, и уредно оверава дневник и осталу пратећу документацију;

**4.** Да Извођачу уредно исплаћује изведене радове на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог уговора;

**5.** Да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.

РАСКИД УГОВОРА

**Члан 12.**

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Извођач не изврши предметне обавезе на начин и у року предвиђеним овим уговором.

**Члан 13.**

Овај уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања.

**Члан 14.**

На околност које нису регулисане овим уговором примениће се важећи законски прописи и одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 15.**

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна. Измена уговора врши се у писаној форми у случају продужења рока за извођење радова, као и у случају вишка радова, а на основу писаног извештаја надзорног органа Наручиоца и Прегледа вишка радова потписаног од стране одговорног лица извођача и надзорног органа наручиоца.

**Члан 16.**

Уговорне стране су сагласне да се евентуална спорна питања решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

**Члан 17.**

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од чега по 2 за сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА , ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА,

 Начелник Општинске управе ,

 *Милица Стаматовић*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** Потребно је да понуђач попуни, потпише модел уговора , што значи да је сагласан са одредбама истог, који ће му бити додељен уколико његова понуда буде најповољнија.

**Напомена:** Овај пројекат се реализује заједничким средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и општине Чајетина. Уколико се догоди да Министарство трговине, туризма и телекомуникација не реализује свој део обавеза, наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

**ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

**ПРЕДМЕР**

**радова за изградњу трим стазе и подлоге за игралишта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Trim staza 1,8x280m sa 6 stanica 160 m2, mini zip, sigurnosna podloga za postojeći fitnes i za dečija igrališta 400m2** |
|  |  |  |  |  |
| **OPIS** | Jed.mere | Kol. | Cena po jed.,bez pdv | Ukupno, bez pdv |
| **Gradjevinski radovi** |  |  |  |  |
| izrаda idejnog projekta | 1 | pauš. |   |   |
|  |  |  |  |  |
| **Gradjevinski radovi na trim stazi** |  |  |  |  |
| prenosenje mera na teren i pracenje visina u toku gradnje | 692 | m2 |   |   |
| krčenje šiblja, vađenje panjeva I korenja | 1 | pauš. |   |   |
| skidanje humusa sa odvozom na deponiju | 220 | m3 |   |   |
| iskop trakastog temelja za ivicnjke | 590 | m |   |   |
| nabijanje i ravnjanje posteljice i izrada padova | 720 | m2 |   |   |
| nasipanje trakastog temelja kamenom frakcijom 0-32mm, min 15 cm u nabijenom stanju.  | 590 | m |   |   |
| isporuka nabavka I ugradnja ivičnjaka 8x20x50 cm | 590 | m |   |   |
| postvaka geotekstila netkanog recikliranog min 200 g/m2 | 720 | m2 |   |   |
| nasipanje lomljenim kamenom 0-64 u 10 cm u nabijenom stanju | 70 | m3 |   |   |
| nasipanje lomljenim kamenom 0-31 min 10 cm u nabijenom stanju | 70 | m3 |   |   |
| postavka pet folije 150 mikrona ispod betona  | 720 | m2 |   |   |
| izlivanje betonske ploce min debljine 10 cm , beton MB 30 | 66,4 | m3 |   |   |
| skarpiranje humusom sa spoljne strane ivicnjaka u sirini od 150 cm | 885 | m2 |   |   |
| prosecanje diletacionih fuga na svakih 2 m sirina fuge ne veca od 5mm dubine 3 cm | 320 | m |   |   |
| ispuna diletacionih fuga mesavinom poliuretanskog veziva I kvarcnog peska granulacije 0.3-1.2mm | 320 | m |   |   |
| Armaturna mreza za beton Q 131,  | 1620 | kg |   |   |
| Nabavka i ugradnja sintetičke multi podloge od masivnih EPDM granula i poliuretankog veziva ukupne debljine 10 mm.Podloga mora biti u skladu sa DIN 18035-6:2014-12 standardom za sportske podoge. Sintetička podloga se radi na licu mesta u više slojeva. Prvi sloj je poliuretanski prajmer za beton. drugi sloj je noseći-elastičan-habajuci sloj od 10 mm koji se radi od EPDM granulata u bordo-ciglacrvenoj boji 1-3.5mm i poliuretanskog veziva.  | 664 | m2 |   |   |
| **UKUPNO, bez pdv** |  |  |  |  |
| **sprave za trim stazu sa instalacijom** |  |  |  |  |
| iskop temelja samca za sprave i mobilijar, delom mašinski delom ručno, sa odvozom na deponiju | 18 | m3 |   |   |
| nasipanje temelja prirodnim sljunkom min 10 cm u nabijenom stanju.  | 5 | m3 |   |   |
| betonaza temelja samaca sa ostvljenim rupama fi 20cm za ugradnju rekvizita | 15 | m3 |   |   |
| zalivanje stubova ekspandirajucim betonom | 450 | kg |   |   |
| Panjici cik cak razlicitih visina , od borovih oblica fi 160, ubetonirani u podlogu temeljom samcem 50x50x50cm, 16 kom | 1 | kom |   |   |
| balans greda fi 160 duzine 6m, ubetonirana u podlogu temeljima samcima 60x60x60cm | 1 | kom |   |   |
| balans greda fi 140 cik cak duzine 3x1.5m, ubetonirana u podlogu temeljima samcima 60x60x60cm | 1 | kom |   |   |
| paralelni razboj , oblice fi 160 , celicne sipke fi 38mm, ubetonirana u podlogu temeljima samcima 60x60x60cm | 1 | kom |   |   |
| prepreke za preskakanje od drvenih oblica fi 140. 4 kom razlicite visine | 1 | kom |   |   |
| Horizontalne merdevine od oblica fi 160, precke merdevina od celicne pune sipke fi 33 | 1 | kom |   |   |
| Info tabla velika 2.5x1,25 m, od lepljenog drveta 160x160 vodootpornog spera i drvenog krovica, PVC folija -UV stabilna | 1 | kom |   |   |
| Info table za sprave i stanice 1.25x1.25 m, od lepljene grede 140x140 vodootpornog spera i drvenog krovica, PVC folija -UV stabilna | 6 | kom |   |   |
| stubići za metražu od borovih lepljene grede 160x160 i prohramske kape sa brojem | 6 | kom |   |   |
| korpe za otpatke  | 6 | kom |   |   |
| **UKUPNO, bez pdv** |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **deciji mini zip** |  |  |  |  |
| skidanje humusa sa odvozom na deponiju | 15 | m3 |   |   |
| iskop trakastog temelja za oblice | 55 | m |   |   |
| nabijanje I ravnjanje posteljice i izrada padova | 120 | m2 |   |   |
| isporuka nabavka I ugradnja ivičnjaka od impregniranih oblica | 60 | m |   |   |
| postvaka geotekstila netkanog recikliranog min 200 g/m2 | 280 | m2 |   |   |
| nasipanje prirodnim kamenom 0-32 u celoj povrsini min 10 cm u nabijenom stanju.  | 15 | m3 |   |   |
| Malč od borove kore i borova sečka 1:1 u debljini od 15 cm | 22 | m3 |   |   |
| mini zip , na borovim stubovima sa temljima smcima , sa platformom , opružnom kočnicom | 1 | kom |   |   |
| Ograda od borovih oblica i kanapa | 60 | m |   |   |
| Sistem osiguranja , sa dvokrakim konektorom sa integrisanim klizacima-koturacama za ZIP-Line, pilot bar- sipka za oslanjanje/upravljanje. Sistem se sastoji od specijalnih karabinjera koji komuniciraju jedan sa drugim uz pomoc specijalne sajle koja je integrisna. Tako da dok je je jedan karabinjer otvoren drugi je nemoguce otvoriti cime se izbegava slucajno raskacinjanje sa zastite. Proizvod je uskladjen sa sledecim standardom: En 354 | 1 | kom |   |   |
| gurtna za kacenje sa obrtnim karabinjerom u skladu sa EN 354 | 1 | kom |   |   |
| pojas za celo teleo za decu. Pojas mora da poseduje i pojaseve za ramena, gurtne oko nogu, ledja , struka i ramena treba da budu postavljene radi udobnosti, Gurtne oko nogu su samo podesavajuce. Razlicize velicine se razlikuju po bojama radi lakseg snalazenja. Pojas je u skladu sa EN 12277 | 1 | kom |   |   |
| Slem deciji, je od polipropilenske robusne plastike otporne na udarce, sa podesivom gurtnom za glavu i bradu, mestom predvidjenim za lampu, traka za glavu treba da se skida i da moze da se pere napravljena je od sinteticke koze, otvori za ventilaciju, obim glave 48-58 cm u skladu sa EN 12492 | 1 | kom |   |   |
| **UKUPNO, bez pdv** |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sigurnosna podloga za decija igralista 400 m2** |  |  |  |  |
| prenosenje mera na teren i pracenje visina u toku gradnje | 400 | m2 |   |   |
| skidanje humusa ili postojeceg materijala sa odvozom na deponiju | 120 | m3 |   |   |
| iskop trakastog temelja za ivicnjke | 170 | m |   |   |
| nabijanje i ravnjanje posteljice i izrada padova | 500 | m2 |   |   |
| nasipanje trakastog temelja kamenom frakcijom 0-32mm, min 15 cm u nabijenom stanju.  | 170 | m |   |   |
| isporuka nabavka I ugradnja ivičnjaka 8x20x50 cm | 170 | m |   |   |
| postvaka geotekstila netkanog recikliranog min 200 g/m2 | 450 | m2 |   |   |
| nasipanje lomljenim kamenom 0-64 u 10 cm u nabijenom stanju | 40 | m3 |   |   |
| nasipanje lomljenim kamenom 0-31 min 10 cm u nabijenom stanju | 40 | m3 |   |   |
| skarpiranje humusom sa spoljne strane ivicnjaka u sirini od 150 cm | 885 | m2 |   |   |
| El sloj za decija igralsista od SBR granula 1-7mm, I PU veziva, debljine 30 mm, | 400 | m2 |   |   |
| Nabavka i ugradnja sintetičke multi podloge od masivnih EPDM granula i poliuretankog veziva ukupne debljine 10 mm.Podloga mora biti u skladu sa DIN 18035-6:2014-12 standardom za sportske podoge. Sintetička podloga se radi na licu mesta u više slojeva. . drugi sloj je noseći-elastičan-habajuci sloj od 10 mm koji se radi od EPDM granulata u bordo-ciglacrvenoj boji 1-3.5mm i poliuretanskog veziva.  | 400 | m2 |   |   |
| **UKUPNO, bez pdv** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO, bez pdv** |  |  |  |  |
| **PDV 20 %** |  |  |  |  |
| **UKUPNO, sa Pdv** |  |  |  |  |

* Предметни радови вршиће се на на Златибору, на делу кат.парцеле 4572/47, КО Чајетина.
* Рок за израду идејног пројекта је 10 дана од дана потписивања уговора.
* Рок за извођење радова је 70 дана од дана одобрења пројекта од стране наручиоца
* Гаранција на изведене радове је \_\_\_\_ ( минимум 2 године).

**Комерцијални услови:**

* Период важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_ дана од дана оварања понуда ( минимум 60 дана од дана оварања понуда)
* Рок плаћања 45 дана

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација. Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

и словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис овлашћеног лица понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_