РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

МЗ Златибор

Број: 404-76/16-02

Датум: 12.04.2016.

Ч а ј е т и н а

**Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 01/16 Асфалтирање путева у МЗ Златибор**

Мења се конкурсна документација у делу Техничке спецификације и образац понуде.

**У наставку достављамо нови, измењен образац техничке спецификације и образац понуде.**

 **3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ**

**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА У МЗ ЗЛАТИБОР**

(закључење Уговора о извођењу радова)

**I ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Улица проте Симића L=155,00 m; b=2,50 m**

1. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

155,00m x 3,10m x 0,20 m = 96,10 m3

96,10 m3

2. . Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 155,00m x 2,50m = 387,50 m2

387,50 m2

3. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 155,00m = 310,00 m

310,00 m

**II ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Улица Николе Алтомановића L=35,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h

2. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

35,00m x 3,10m x 0,20 m = 21,70 m3

21,70 m3

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 35,00m x 2,50m = 87,50 m2

87,50 m2

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 35,00m = 70,00 m

70,00 m

**III ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Драгутин Буквић I L=170,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h

2. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

170,00m x 3,10m x (0,15 ~ 0,20) m = 95,00 m3

95,00 m3

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 170,00m x 2,50m = 425,00 m2

425,00 m2

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 170,00m = 340,00 m

340,00 m

**IV ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Драгутин Буквић II L=115,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h

2. Набавка траснпорт и местимична

уградња јаловине

15 m3

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

115,00m x 3,10m x 0,20 m = 71,3m3

71,30 m3

4. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 115,00m x 2,50m = 287,50 m2

287,50 m2

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 115,00m = 230,00 m

230,00 m

**V ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Беле воде L=150,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка траснпорт и местимична

уградња јаловине

15 m3

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

150,00m x 3,10m x 0,20 m = 93,00 m3

93,00 m3

4. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 150,00m x 2,50m = 375,50 m2

375,50 m2

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 150,00m = 300,00 m

300,00 m

 **ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

 **ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 01/16**

**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА У МЗ ЗЛАТИБОР**

(закључење Уговора о извођењу радова)

**I ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Улица проте Симића L=155,00 m; b=2,50 m**

1. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

155,00m x 3,10m x 0,20 m = 96,10 m3

96,10 m3 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. . Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 155,00m x 2,50m = 387,50 m2

387,50 m2 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 155,00m = 310,00 m

310,00 m x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Улица Николе Алтомановића L=35,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

35,00m x 3,10m x 0,20 m = 21,70 m3

21,70 m3 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 35,00m x 2,50m = 87,50 m2

87,50 m2 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 35,00m = 70,00 m

70,00 m x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Драгутин Буквић I L=170,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

170,00m x 3,10m x (0,15 ~ 0,20) m = 95,00 m3

95,00 m3 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 170,00m x 2,50m = 425,00 m2

425,00 m2 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 170,00m = 340,00 m

340,00 m x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Драгутин Буквић II L=115,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка траснпорт и местимична

уградња јаловине

15 m3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

115,00m x 3,10m x 0,20 m = 71,3m3

71,30 m3 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 115,00m x 2,50m = 287,50 m2

287,50 m2 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 115,00m = 230,00 m

230,00 m x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**V ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Беле воде L=150,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка траснпорт и местимична

уградња јаловине

15 m3 x

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

150,00m x 3,10m x 0,20 m = 93,00 m3

93,00 m3 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 150,00m x 2,50m = 375,50 m2

375,50 m2 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 150,00m = 300,00 m

300,00 m x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, I без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, II без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, III без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, IV без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, V без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, I са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, II са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, III са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, IVса ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, V са ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, I+II+III+IV+V без ПДВ-а:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно, са I+II+III+IV+V сa ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **Рок извршења радова је \_\_\_\_\_ радних дана од дана увођења у посао.( Максимално 15 радних дана од дана увођења у посао ). Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.**

**Комерцијални услови:**

* Период важења понуде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(најмање 30 дана од дана отварања понуда).
* Рок плаћања 45 дана.

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација.**

**Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

и словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис овлашћеног лица понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

 **ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА У МЗ ЗЛАТИБОР**

(закључење Уговора о извођењу радова)

 **МЗ Златибор – Улица проте Симића L=155,00 m; b=2,50 m**

1. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

155,00m x 3,10m x 0,20 m = 96,10 m3

96,10 m3

2. . Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 155,00m x 2,50m = 387,50 m2

387,50 m2

3. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 155,00m = 310,00 m

310,00 m

**II ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Улица Николе Алтомановића L=35,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h

2. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

35,00m x 3,10m x 0,20 m = 21,70 m3

21,70 m3

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 35,00m x 2,50m = 87,50 m2

87,50 m2

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 35,00m = 70,00 m

70,00 m

Укупно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Драгутин Буквић I L=170,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h

2. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

170,00m x 3,10m x (0,15 ~ 0,20) m = 95,00 m3

95,00 m3

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 170,00m x 2,50m = 425,00 m2

425,00 m2

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 170,00m = 340,00 m

340,00 m

**IV ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Драгутин Буквић II L=115,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h

2. Набавка траснпорт и местимична

уградња јаловине

15 m3

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

115,00m x 3,10m x 0,20 m = 71,3m3

71,30 m3

4. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 115,00m x 2,50m = 287,50 m2

287,50 m2

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 115,00m = 230,00 m

230,00 m

**V ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**МЗ Златибор – Беле воде L=150,00 m; b=2,50 m**

1.Рад грејдера на припреми равнању

и проширењу постојећег пута

1h x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка траснпорт и местимична

уградња јаловине

15 m3

3. Набавка траснпорт и уградња тампона

фракције 0- 60 mm

150,00m x 3,10m x 0,20 m = 93,00 m3

93,00 m3

4. Набавка траснпорт и уградња тампона

асфалтног застора АБ – 11, d = 5 cm

 150,00m x 2,50m = 375,50 m2

375,50 m2

4. Израда банкина min ширине 30,00 cm

2,00 x 150,00m = 300,00 m

300,00 m

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

 Потпис овлашћеног лица понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_